Российская Федерация

Новгородская область

Валдайский район

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ВАЛДАЙСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Положения о поряд-

ке производства работ по прокладке,

реконструкции  и ремонту  инженер-

ных  подземных коммуникаций и со-

оружений  в  Валдайском городском

поселении

Принято Советом депутатов Валдайского городского поселения         28 сентября 2012 года.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Валдайского городского поселения  в целях повышения сохранности и надежности работы подземных и надземных сооружений, инженерных коммуникаций, дорог общего пользования, повышения ответственности персонала строительных, эксплуатационных и проектных организаций за соблюдение требований нормативных документов Российской Федерации при производстве земляных работ

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке производства работ по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Валдайском городском поселении.

2. Опубликовать данное решение в газете "Валдай".

Глава городского поселения 	 А.Ф. Мишин

28 сентября 2012 года

№ 106

Утверждено

решением Совета депутатов Вал-дайского городского поселения от 28.09.2012  № 106

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке производства работ по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Валдайском городском поселении

Настоящее Положение о порядке производства работ по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Валдайском городском поселении (далее – Положение) разработано и утверждено на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 декабря 2002 года    № 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",  Устава Валдайского  городского поселения и включает в себя:

а) порядок оформления и выдачи разрешений на право производства земляных работ на территории Валдайского городского поселения;

б) порядок оформления и выдачи разрешений на аварийное вскрытие на территории Валдайского городского поселения;

в) порядок производства земляных работ на территории Валдайского городского поселения.

1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай, рытьем котлованов и траншей для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, прокладкой подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров;

разрешение - документ, который выдается заявителю и разрешает производство земляных работ на территории Валдайского городского поселения;

заявитель - юридическое или физическое лицо, запрашивающее ордер на право производства земляных работ или разрешение на аварийное вскрытие;

аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) Валдайского городского поселения, его микрорайона, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных сетей, коммуникаций и подземных и надземных сооружений.

1.2. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, производство земляных работ, выполняемых как механизированно, так и вручную, должно производиться юридическими или физическими лицами только после получения разрешения  на право производства земляных работ (далее - разрешение) по форме, указанной в приложении N 2 к настоящему Положению.

1.2. Запрещается производство земляных работ без разрешения  или по разрешению, срок действия которого истек.

1.3. Разрешение  выдается юридическому или физическому лицу (далее - Заявитель) на срок с учетом нормативной продолжительности строительства и в пределах срока действия разрешения на строительство. Срок действия разрешения  может быть продлен в порядке, установленном настоящим Положением.

#### 2. Порядок оформления и выдачи разрешения

2.1. Разрешение  выдается Заявителю в муниципальном автономном учреждении "Расчетно-информационный  центр" (далее – МАУ «РИЦ»)  на основании заявления (приложение N 1 к настоящему Положению) и представления оформленных надлежащим образом документов:

а) схема участка работ;

б) технические условия.

2.2. Разрешение  на производство земляных работ согласовывается Заявителем   с:

- владельцами и эксплуатирующими организациями инженерных сетей и коммуникаций, подземных и надземных сооружений;

- ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району (при работах, связанных с нарушением безопасности дорожного движения);

- железнодорожными службами (для объектов, расположенных в полосе отвода железной дороги);

- другими необходимыми и заинтересованными юридическими и физическими лицами, органами государственной и муниципальной власти;

- с заведующим отделом архитектуры и градостроительства Администрации Валдайского городского поселения.

2.3. При прохождении всех инстанций по согласованию разрешения по производству земляных работ, Заявителю необходимо произвести регистрацию разрешения в Администрации Валдайского городского поселения с предоставлением разрешения и схемы участка работ.

В случае необходимости продления разрешения по производству земляных работ, Заявителю необходимо обратиться  с ходатайством к Главе Валдайского городского поселения с указанием мотивированной причины продления. Произвести регистрацию продления разрешения по производству земляных работ в Администрации Валдайского городского поселения.

2.4. В выдаче разрешения  Заявителю может быть отказано или срок выполнения земляных работ может быть перенесен на другой период времени в случаях:

а) непредставления Заявителем необходимых документов;

б) планирования общегородских мероприятий и праздников в месте проведения земляных работ;

в) некачественного выполнения земляных работ по ранее выданным разрешениям  или выполнения земляных работ с нарушением установленных сроков;

г) в иных обоснованных случаях.

#### 3. Порядок производства земляных работ

3.1. Производство земляных работ необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",  требованиями производства работ согласующих юридических и физических лиц, органов государственной и муниципальной власти, требованиями настоящего Положения.

3.2. Производство земляных работ допускается только под наблюдением ответственного лица за производством работ, имеющего при себе разрешение.

3.3. В случае обнаружения неизвестной сети, коммуникации, владелец которой не выявлен, работы должны быть приостановлены до выявления собственника. Также об этом должен быть уведомлен отдел по жилищно-коммунальному, транспортному и дорожному  хозяйству  администрации Валдайского городского поселения.

3.4. При производстве земляных работ запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки люков колодцев и камер, решетки ливневой канализации, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить складирование материалов и конструкций в охранной зоне действующих сетей и коммуникаций.

3.5. Работы, связанные с разрытием грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны производиться с соблюдением следующих дополнительных правил:

а) каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями, места разрытия, расположенные на транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудуются красными габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначением направлений объезда и обхода, согласованными с ОГИБДД ОМВД по Валдайскому району;

б) в местах прохода людей через траншеи и выемки устраиваются пешеходные мостики с поручнями.

3.6. Не допускается производство работ за пределами территории, определенной разрешением.

3.7. Организация, выполняющая работы по засыпке образовавшихся в результате работ выемок, обязана выдать годовую гарантию отсутствия просадок грунта и покрытия (а в случае их появления - гарантии на их устранение) лицу, эксплуатирующему земельный участок, на котором производились работы.

3.8. При проведении работ в зимний период (с 15 октября  по 15 апреля), невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений, дорожных покрытий, выполнения благоустройства территории и т.д. организация выполняет данные работы в срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

3.9. Восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов, других разрытых участков, выполнение благоустройства должны выполняться в сроки, указанные в разрешении.

4. Закрытие разрешения.

4.1. На следующий день  после  выполнения всех необходимых работ, включая восстановление дорожных покрытий и благоустройство территории, а также в случае консервации объекта разрешение подлежит закрытию.

4.2. Для закрытия разрешения  производитель работ по окончанию срока действия разрешения уведомляет уполномоченного представителя Администрации Валдайского городского поселения  о выполнении земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в разрешении с предоставлением оригинала разрешения.

4.3. Заявитель сдает  представителю Администрации Валдайского городского поселения, восстановленные после производства земляных работ  дорожные покрытия, зеленые насаждения и другие элементы благоустройства, о чем представитель Администрации делает отметку в разрешении, после чего разрешение на  производство земляных работ снимается с контроля и передается в МАУ «РИЦ».

4.4. При невозможности выполнения работ в установленные сроки Заявитель может ходатайствовать перед Администрацией Валдайского городского поселения  о продлении срока действия разрешения  с указанием причин. По решению Администрации Валдайского городского поселения разрешение может быть продлено  на срок, необходимый для выполнения работ.

#### 5. Производство земляных работ при аварийной ситуации (далее - Авария)

5.1. В случае возникновения Аварии лицо, осуществляющее эксплуатацию инженерных сетей, коммуникаций, подземных и надземных сооружений на данной территории (далее - Заявитель), обязано своевременно известить по телефону,  с последующим уведомлением в  течение 3 (трех) часов в письменной форме единую дежурную диспетчерскую службу Валдайского района (ЕДДС), организации, имеющие смежные с местом Аварии территории, и при необходимости ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району. Также немедленно направить для ликвидации Аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение.

5.2. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется Администрацией Валдайского  городского поселения  одновременно с началом производства работ по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему Положению. Если Авария произошла в нерабочее время или выходной день, разрешение на аварийное вскрытие оформляется следующим рабочим днем.

5.3. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется на основании следующих документов:

а) заявки, содержащей обязательство Заявителя восстановить дорожные покрытия и выполнить благоустройство территории после проведения аварийных работ (произвольной формы);

б) схемы участка работ;

в) наличия уведомлений организаций, имеющих смежные с местом Аварии инженерные сети, коммуникации, подземные и надземные сооружения, ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району.

5.4. Организации, имеющие смежные с местом Аварии инженерные сети, коммуникации, подземные и надземные сооружения, обязаны немедленно направить на место Аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им сооружений, инженерных сетей и коммуникаций на местности, а также представить данные исполнительные чертежи Заявителю.

5.5. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации Аварии должна составлять не более трех суток в летнее время и пяти суток в зимнее время, а восстановление дорожных покрытий и выполнение благоустройства в местах аварийных разрытий выполняются в течение трех дней после завершения работ по устранению Аварии. В случае невозможности ликвидировать Аварию и восстановить дорожные покрытия, выполнить благоустройство в указанный срок необходимо оформить в установленном порядке разрешение  на право производства земляных работ.

5.6. Производство работ по ликвидации Аварии должно выполняться с соблюдением следующих правил:

а) каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями, места разрытия, расположенные на транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудуются красными габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначением направлений объезда и обхода, согласованными с ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району;

б) в местах прохода людей через траншеи и выемки устраиваются пешеходные мостики с поручнями.

5.7. Если в ходе ликвидации Аварии положение существующих инженерных сетей, коммуникаций, подземных и надземных сооружений изменяется, организация, выполняющая ликвидацию Аварии, обязана обеспечить внесение изменений в исполнительные чертежи всех перекладывающихся инженерных сетей, коммуникаций, подземных и надземных сооружений.

5.8. Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации Аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

5.9. После ликвидации Аварии, засыпки траншеи (котлована) и уборки мусора выполняется благоустройство и озеленение территории, восстанавливаются дорожные покрытия в соответствии с первоначальным состоянием территории.

5.10. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений, дорожного покрытия, выполнения благоустройства территории и т.д. организация выполняет данные работы в срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

5.11. Авария считается ликвидированной после проверки фактического выполнения всех необходимых работ с участием лица, ответственного за производство работ, Заявителя, с уполномоченным представителем  Администрации Валдайского городского поселения, а также представителя ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району (при необходимости).

5.12. Производство плановых работ под видом аварийных категорически запрещается. Юридические и физические лица, виновные в таких действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Физические, юридические, должностные лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Российской Федерации и Новгородской  области.

Приложение N 1 к Положению

Заместителю Главы администрации Валдайского

городского  поселения

от кого: _______________________________________

(наименование юридического лица

________________________________________________

(индивидуального предпринимателя), ИНН,

________________________________________________

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,

________________________________________________

телефон, банковские  реквизиты

________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

почтовый индекс и адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение  на право производства земляных работ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

на земельном участке, расположенном по адресу:_________________________

________________________________________________________________________________

(местоположение участка)

_________________________________, сроком на ______________________________

с "_____" _______________ 20___ г. по "_____" ________________ 20___ г.

При этом сообщаю:

Ответственным за производство работ является __________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

После      окончания      работ     обязуемся     произвести    необходимые восстановительные  работы,  выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить    грунт    засыпки    до   требуемой   плотности,   восстановить благоустройство  и  дорожные  покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством работ.

__________________________ ____________________ ___________________________

(должность)               (подпись)                 (ФИО)

"____" ______________ 20___ г.

М.П.

Приложение N 2 
к Положению

Администрация Валдайского городского поселения

Новгородской области

Муниципальное автономное учреждение

«Расчетно-информационный центр»

175400,  Новгородская область, г.Валдай, ул.Зелеиая, д.22 Тел./факс: 8(816-66) 2-51-63

# РАЗРЕШЕНИЕ №

Выдан ____________________________________________________________________,

(ФИО)

представляющему интересы __________________________________________________

(наименование юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество - для граждан, почтовый индекс и адрес)

на право производства _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

с соблюдением обязательства, помещенного на обратной стороне настоящего разрешения.

- При проведении работ место раскопки осветить и оградить без закрытия движения / с закрытием движения (нужное подчеркнуть), с повреждением асфальтобетонного покрытия / без повреждения асфальтобетонного покрытия  (нужное подчеркнуть).

Начало работ ___________________________

Окончание работ ________________________

Продлено ______________________________

Адрес организации: _____________________

Телефон: ___________________

Дата выдачи разрешения ___________________.

Разрешение действительно с _________

Директор

С О Г Л А С О В А Н О

ОГИБДД ОМВД по Валдайскому  району		АТП

Отдел архитектуры						Электросеть

ТУ-2								ООО «МП ЖКХ НЖКС»

Ростелеком							 «Валдайский филиал

Администрация городского

поселения

ОАО «Новгородоблгаз»					ОАО «ПКХ»

Трест «Валдаймежрайгаз»

ООО «Межмуниципальное Д/У»     			РУС

Валдайский ЛПУ МГ (трансгаз)

Обязательство:

Я, _______________________________________________________________________,

(ФИО)

как ответственный за производство земляных работ обязуюсь:

-   соблюдать   указанные   условия   и  выполнить  работы  в  срок, установленный разрешением;

- при прохождении всех инстанций по согласованию разрешения по производству земляных работ, произвести регистрацию разрешения в Администрации Валдайского городского поселения с предоставлением разрешения и схемы участка работ.

- работы по вскрытию дорожного покрытия производить в 1 прием закрытия  движения транспорта и пешеходов;

- вскрытие места оградить, установить дорожные знаки и указатели, а в ночное врем осветить. При раскопке траншеи весь выкопанный грунт самостоятельно вывезти;

- после окончания работ траншею засыпать послойно ПГС,  утрамбовать, восстановить разрушенное покрытие дорог и тротуаров, вывезти весь строительный мусор. В случае просадки дорожного покрытия в течение года после производства работ обязуюсь его восстановить;

- в случае необходимости продления разрешения по производству земляных работ, обратиться  с ходатайством к Главе Валдайского городского поселения с указанием мотивированной причины продления. Произвести регистрацию продления разрешения по производству земляных работ в Администрацию Валдайского городского поселения.

-  сдать  представителю Администрации Валдайского городского поселения  восстановленные после производства земляных работ  дорожные покрытия, зеленые насаждения и другие элементы благоустройства, о чем представитель Администрации делает отметку в разрешении, после чего разрешение на  производство земляных работ снимается с контроля и передается в МАУ «РИЦ».

С правилами организации и производства земляных работ ознакомлен.

За  невыполнение обязательств по  настоящему  разрешению   несу  ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись ответственного за производство работ ______________________________

Домашний адрес ответственного за производство работ: ______________________

_______________________________________ N телефона ________________________

Адрес организации-Заявителя: ______________________________________________

_______________________________________ N телефона ________________________

Работы по восстановлению участка после проведения на нем земляных работ, проверил:  «_____» ______________201__ год

Замечания _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Администрации

Валдайского городского поселения		____________________________________

Приложение N 3 
к Положению

РАЗРЕШЕНИЕ

НА АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ N __________

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан, почтовый индекс и адрес)

разрешается  произвести  аварийное  вскрытие в связи с проведением работ по

устранению аварии по адресу: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

с   выполнением   всех   работ   по   восстановлению  дорожных  покрытий  и

благоустройству территории.

Ответственное лицо за проведение работ ____________________________________

Начало работ с "___" ___________ 201__ г. по "___" _______________ 201__ г.

Перед  началом  работ   вызвать   представителей   следующих   организаций,

имеющих  инженерные  сети, коммуникации, подземные и надземные сооружения в

районе устранения аварии: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель Администрации

Валдайского городского поселения

"____" _____________ 20___ г.

М.П.